阜阳工业经济学校心理健康中心升级改造具体配置

| 功能室 | 序号 | 品名 | 具 体 参 数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 心理健康工作平台 （管理中心版） | 1、 软件既可以满足通过互联网链接到本单位的网站上，也可以满足 在局域网运行。可以根据使用单位性质，从心理学角度出发，设计能展现单位心理健康工作风采的网站软件。首页包含在线咨询、咨询预约和心理咨询师管理的功能。 2、 软件分为必配量表和选配量表两大功能区，量表配备 65 套。其中必配量表中涵盖世界十大经典量表如：SCL-90、贝克焦虑量表BAI、明尼苏达多项个性测验（MMPI）以及简易版、焦虑自评量表 SAS、社会适应性测试、瑞文标准推理测验等；选配量表中配备行业内必须具有的针对行业特色的量表。如 16PF、艾森克人格问卷 EPQA、UCLA 孤独量表、交往焦虑量表、威廉斯创造力倾向测验等。同时免费提供追加量表，终身更新、升级量表，支持图文混合量表、量表多因素筛选。 3、 心理咨询管理功能：涵盖心理档案管理模块、咨询师管理模块具备来访者信息可以时时更新调整，并可以随机调取来访者档案；对咨询症状、咨询信息、咨询师进行管理；并可以预留接口与咨询师助手做对接，可以调取咨询师助手内学生的任一咨询记录。 4、 危机评估干预功能：包含危机分级说明、危机监测设置、危机评估管理、危机数据统计、危机上报管理；支持自动将学生的心危机进行分级，并用颜色显示。危机分级说明中，设置 4 级危机预警，以红、橙、蓝、绿四种颜色显示。危机监测设置，对一二三级预警用户以短信方式通知，支持对多个预警用户同时发送。 5、 量表管理：含必配量表、选配量表、量表分类管理、特殊量表设置；必配量表和选配量表，可根据量表名或量表分类进行查询，然后根据需要来开启或关闭相应的量表。设计了量表分类管理，可根据需要分配量表。特殊量表设置内有划消数字实验量表，进 行划消数字和随机生成数个数的设置。 6、 测试方案管理：添加测试方案、测试方案管理、测试方案结果、 方案导出记录；支持根据需要分配量表创建方案。在测试方案管 理中，可对方案内的量表进行重新分配并预览方案内的所有量 表。测试方案结果中，根据所需条件查看测试结果统计，并显示 预警颜色，可对方案结果做出批量导出和批量删除。支持方案数 据导出，格式可在 Word 和 Excel 中任选。 7、 数据管理及科研需求：设计了心理老师可以设定人口学资料是否 为必填项，满足心理老师科研需要。测试数据支持量表模糊搜索 功能，可以快捷查询到测试量表。测试数据可以有饼状图和柱状 图等展现方式，展现方式直接方便。支持批量导出 excel、word 功能。支持 word 批量打印。测试数据统计中，自动生成以柱状 图的因素分析和饼状图的预警人数的数据统计，支持导出功能。 导出类型可在 Word 和 Excel 中任选。 8、 心理健康工作网站展示功能：包括中心介绍、心理活动、活动影 集、心理文章、心理新闻、心理咨询师，对心理工作有非常好的 宣传及科普作用。网站同时具备留言信息功能，可以对未回复和 已回复的留言进行查看、回复、关注等管理。 9、 系统安全管理：用户权限可以设置 4 级以上，可以具备多级角色 管理。满足学校多级别管理及安全管理需求。同时系统对通知方式、数据备份管理、后台登陆权限设置和后台功能进行了权限设 置。设置了备份功能，防止软件的数据丢失。 10、具有自主知识产权的版权登记证书及中国软件测评中心出具的 软件产品登记测试报告和省软件评测中心出具的软件产品登记 测试报告。 11、系统具有智能人脸识别登录功能，并与用户名登陆同时并存， 实现 2 种不同登陆方式，更能方便师生使用，心理老师管理更便捷。 ★投标人或授权厂商需通过ISO9001认证，认证内容包含心理测试软、硬件研发。投标人在投标文件内提供加盖投标人或授权厂商公章的认证证书扫描件或复印件。 ★授权厂商需通过ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001—2011职业健康安全管理体系认证，投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 ★投标人或授权厂商需具有著作权登记证书及中国软件测评中心出具的软件产品登记测试报告。投标人在投标文件内展示加盖投标人或授权厂商公章的扫描件或复印件。 ★所投产品需具备智能人脸识别登录功能，不满足者视为无效响应，废除投标资格 | 1套 |
|  | 2 | 心理健康 展示平台 | 1、 硬件系统：22寸（16：9）” TFT-LCD LG品牌液晶触摸屏，并有高透明度，高强度，高透光率等特点； 2、 接口：RJ45或RJ11，2个USB，可以预留外接打印机接口，分屏器； 3、 机身尺寸：高800mm 宽850mm 厚350mm、钢制机壳，进口金属烤漆。 4、 可满足单点击10000万次以上。 5、 冷静电源 、超大风量、 超低噪音，操作系统 为XP-xp3系统；音响：采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：2 x 2W频响：20Hz~20KHz。 6、 心理健康系统由我是谁、趣味测试等5大部分组成。集音频、视频、图像管理于一体，对教学影像、心理影片、减压音乐、心理文章和图片提供完美支持。心理健康展示平台包括了中心介绍、中心活动花絮、你所不知道的心理学、心理咨询师风采、我是谁以及心灵鸡汤六大版块组成。 7、 我是谁主要是有四类测试组成：趣味测试、图片测试、性格测试、量表测试（学习态度与学习方法综合测试量表、考试焦虑量表、自卑感量表、SCL-90、SAS、SDS等量表）组成。测试完成之后，系统会自动出现一个测试报告，心理老师可以在后台选择开放还是关闭测试结果，也可以选择后台开放某个量表，不开放某个量表功能。 8、 心理健康系统的后台管理主要是对前台所显示资料进行编辑的功能。可以对内容进行添加、修改、刷新的功能，并且对图片、视频、音乐等文件进行上传与保存的功能。 ★投标人或授权厂商需通过ISO9001认证，认证内容包含心理测试软、硬件研发。投标人在投标文件内提供加盖投标人或授权厂商公章的认证证书扫描件或复印件。 ★授权厂商需通过ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001—2011职业健康安全管理体系认证，投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 ★所投产品须具有“心理教育系统”软件著作权登记证书，且登记日期在本项目招标公示日之前。投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 | 1套 |
| 放松室 | 3 | 考前放松训练系统 | - 专业身心反馈训练椅： 身心反馈训练椅实施人体力学设计。电动多重姿势倾躺，角度由105度—170度左右自由调整。内置超静音电机，通过遥控器控制放松椅升降角度。角度调节范围：靠背100度-180度，腿部90度-180度。 二、三通道身心反馈训练系统： 具备三大生理数据采集通道 （一）脑电采集通道 1、 脑电采集器头戴式电极：采用非侵入式干电极，无需导电胶或导电液，脑电采集位置：前额（FP1） 2、 脑电设备可输出原始脑电波数据，数据输出频率为 512Hz，并可输出δ、θ、α、β、γ等 8 个 EEG 频段数据 3、 所有放松训练均可以进行自动数据记录。在监测训练者心理参数时，应可提供至少八种自定义事件标记。 4、 提供音乐放松训练功能。支持音乐媒体管理，音乐文件的导入，播放列表。 5、 支持反馈控制功能，可通过放松度自行控制音乐音量及图像变化效果。 6、 可对训练记录数据进行统计分析，并针对训练记录可设定统计分 析区段，用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果，可进行 训练效果评价，并自动生成报告，训练评价报告采用 Word 格式。 7、 支持多用户管理，管理员可对训练记录进行统一管理，可生成所 有用户的训练报告。 （二）呼吸采集通道、脉搏采集通道 1、外接方便易携带呼吸采集器、指夹式生理传感器。 2、学习中心采取真人指导训练，包含腹式呼吸放松训练、渐进式放 松训练、意象放松训练三种放松方式的训练教学视频。 3、提供三维动画训练场景，让训练者实时观测自我训练效果。训练 场景包括：瀑布、猴子爬树、枯树等 6 种三维训练场景。 三、其他配套设施 1、 电脑一台：Intel 奔腾双核 G640 ；2G 内存； 500G 硬盘；19LCD显示器；集成显卡； 2、 电脑操作台：专业可移动式电脑操作台，可完美解决电脑、训练仪器的放置。操作台尺寸：长 66cm*宽 65cm*高 100cm，外形美观， 双色搭配,有专设的键盘槽和可移动的鼠标槽，操作台前面有开放式 的仪器暗格，后面有隐藏式的仪器收纳格，操作台下方是主机仪器柜 体设计！操作台底有滚轮设计，可方便移动。 3、 液晶背投：42 寸液晶显示屏 16:9，1920×1080，智能人机交互 4、 身心反馈训练控制器：全铝外壳，智能处理、转换采集的心率、 呼吸等计算机可处理电子信号，指脉、呼吸等信号增益调节。 5、 身心反馈训练系统具有版权登记证书，并有厂家售后服务承诺书。 ★投标人或授权厂商需通过ISO9001认证，认证内容包含心理测试软、硬件研发。投标人在投标文件内提供加盖投标人或授权厂商公章的认证证书扫描件或复印件。 ★授权厂商需通过ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001—2011职业健康安全管理体系认证，投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 ★所投产品须具有“身心反馈训练系统”软件著作权登记证书，且登记日期在本项目招标公示日之前。投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 | 1套 |
|  |  | 体感音波催眠系统 | - 体感音波控制器：全铝盒，尺寸—30cm*15cm*10cm，美观大方。 2、体感床：内置 6 位体感振动系统，长度 180 催眠、宽度 110cm。扶手为 15cm，靠背可以电动控制升降，可以满足不同训练者对于体感床的舒适要求。 3、反馈系统：由腕式采集器和生理数据采集系统组成，可以无线与电脑对接，随时取读训练者生理数据，并可根据生理曲线变化自动判断并更换最适合的体感音波治疗方案。 4、控制系统：体感床扶手上有触摸显示控制区，可以对音波大小、体感大小、温度大小进行调节控制。同时可以直接触摸控制开关机。遥控器有温度显示功能，同时可以对音波、体感、温度大小进行调节。电脑同步可以进行控制，实现三位一体控制，真正全方位实现方便使用者理念。 5、体感音乐催眠放松系统具有学习中心、体感中心、监测中心、记录中心这四大功能区。 1)学习中心具有三个教学视频，分别是意象放松训练、渐进式放松训练、腹式呼吸放松训练。视频是真人进行教学训练，通过语音的提示就可以直接进行放松训练，操作性更强。 2)体感中心具有体感、催眠、放松三种体感模式区。每一个模式中都包含 50 首不同的体感音乐。 3)监测中心通过腕式采集器，可以实时监测训练者的心理状态。监测中心可以对训练者进行“系统管理”、“体验情况”进行查看和调整。 4)记录中心拥有对训练者数据的保存、搜索、查看、删除以及对用 户管理的功能。能自动生成并导出体感音波训练效果报告、可以查看 不同体验者的体感训练效果报告。 5、电脑一台：Intel 奔腾双核 G640 ；2G 内存； 500G 硬盘；19LCD 显示器；集成显卡； 6、配套电脑操作台：专业可移动式电脑操作台，可完美解决电脑、 训练仪器的放置。操作台尺寸：长 66cm*宽 65cm*高 100cm，外形美观，双色搭配,有专设的键盘槽和可移动的鼠标槽，操作台前面有开放式的仪器暗格，后面有隐藏式的仪器收纳格，操作台下方是主机仪器柜体设计。操作台底有滚轮设计，可方便移动。 ★投标人或授权厂商需通过 ISO9001 认证，认证内容包含心理测试软、硬件研发。投标人在投标文件内提供加盖投标人或授权厂商公章的认证证书扫描件或复印件。 ★授权厂商需通过 ISO14001：2004 环境管理体系认证、GB/T28001 —2011 职业健康安全管理体系认证，投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 ★所投产品具有“体感音波催眠系统”软件著作权登记证书，且登记日期在本项目招标公示日之前。投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 ★所投产品通过 CE 认证，投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 ★第3项“反馈系统”和第4项“控制系统”为本设备核心部分，投标人在开标时向采购方现场演示其功能，不符合投标响应参数的，做“虚假响应”处理。 | 1套 |
|  | 5 | 宣泄设备 | 1、宣泄人2个，三层高密度环保设计，采用无毒高密度环保硅胶填充，无需充气，具有无反弹无抵触的优点、底部可以充水或充沙； 2、身高175cm。 颜色有蓝色和红色人各一。 3、通过肌体动作宣泄，能够有效分散注意力，化解不良情绪。 4、宣泄人头套10个。不同性别、不同表情的脸谱面具，适合针对性的进行不同对象宣泄，使得宣泄更有针对性、更加畅快淋漓。 5、护手套2副：环保材料制作，能保护发泄者手避免受伤。 6、立式宣泄球1套：立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。 7、宣泄挂图6幅（50*50cm，写真板材质）烘托宣泄氛围，激发宣泄情绪。 8、储物凳1个，以方便存放头套及护手套等配套器材。 | 1套 |
|  | 6 | 智能呐喊系统 | 一：硬件部分： 1、 外型尺寸：约 高215cm×宽100cm×厚30cm，底座宽大、稳定性好，边角采用椭圆无创伤设计。 2、 击打控制端尺寸：约 高120cm×长41cm×宽35cm，显示屏17寸、触摸式设计，INTEL原装D2500主板，双核心双线程；核心频率为1.6G. 且采用无风扇散热设计 达到“0”分贝静音效果。win7系统全电脑操作系统，可以自如添加音频、视频及其他心理学资料。 3、 无线式设计，实现控制端与呐喊机柜之间无线控制，音频无线控制，更方便咨询师操作。 4、 最大呐喊分贝为：300分贝 5、 LED灯应等级：10级显示 6、 LED光源控制：芯片控制，10种可变灯光，呈级别及放射状设计，让训练者实时观测自我击打的效果。 二、软件系统： 1、 软件控制端可以分为游客登陆及管理员登陆，界面美观、大方，符合使用者积极心理。 2、软件具备8种呐喊宣泄情绪主题：人际关系、学业压力等情绪宣泄主题，可以让训练者使用前先通过控制器选择符合自己情绪的宣泄主题，同时设置八种不同类型的音乐风格进行情绪上的放松。 3、 训练模式可以让训练者自主选择单次呐喊与多次呐喊功能。单次呐喊可以有呐喊分贝的柱形展示，多次呐喊可以同时直观观察到至少5次呐喊分贝的呈现，不管是单次或多次呐喊都可以实时显示分贝值，分贝值采取数字呈现，一目了然。 4、智能语音积极引导：系统智能分析宣泄者的行为（包括呐喊分贝、宣泄时间、每次时间等因素），判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 5、管理员可以方便管理及调取记录。 ★投标人或授权厂商需通过ISO9001认证，认证内容包含心理测试软、硬件研发。投标人在投标文件内提供加盖投标人或授权厂商公章的认证证书扫描件或复印件。 ★授权厂商需通过ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001—2011职业健康安全管理体系认证，且登记日期在本项目招标公示日之前。投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 ★投标人或授权厂商需具有“无线智能呐喊宣泄系统”软件著作权登记证书，且登记日期在本项目招标公示日之前。投标人在投标文件内展示加盖投标人或授权厂商公章的扫描件或复印件。 ★所投产品通过CE认证，投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 | 1套 |
|  | 7 | 投影设备 | - 投影仪： - 亮度: 3300流明 - 平台类型: 无 - 投放画面大小: 54.5寸~150寸 - 操作系统: 无操作系统 - 支持色彩数目: 10.7亿色 - 最佳投放距离: 3米 - 机体尺寸（cm）: 28.3X22.2X9.5 - 梯形校正范围: ±40度 - 灯泡功率: 270W - 灯泡寿命: 8000(不含)-10000(含)小时 - 缩放比: 1.1:1 - 颜色分类: 白色 - 技术: DLP技术 - 变焦倍数: 1.1倍 - 亮度: 3000流明(含)－4000流明(不含) - 分辨率(dpi): 800x600dpi - 对比度: 10001:1-20000:1 - 屏幕比例: 4:3 5:4 16:9 16:10 幕布：电动幕布，120寸 | 1套 |
|  | 8 | 心理图书 | 适应于青少年、教师、心理老师、家长阅读，了解心理知识 | 500本 |
|  | 9 | 心理 挂图 | 尺寸：45*55cm;不同心理场景的两栖图、展现心理错觉效果的挂图。 | 30幅 |

备注：

1、供应商承诺提供原厂售后服务；

- 质保期：一年；

- 付款方式：验收合格后支付货款90%，余款10%作为质保金，一年内付清；

- 交货期30天。